Администрация  Сладковского сельского поселения

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 00.00.2021 г. |  | № 0000 |
| --- | --- | --- |
| с.Сладковское |

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения на территории Сладковского сельского поселения

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии Сладковского сельского поселения к работе в отопительный период 2020/2021 года, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103, Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004г., руководствуясь статьями 6, 29 Устава Сладковского сельского поселения, Администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Сладковского сельского поселения (далее Порядок) (приложение №1).

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и Администрации Сладковского сельского поселения (далее Порядок) (приложение № 2).

- Постановление администрации Сладковского сельского поселения от  06.08.2020 г. №87/1 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Сладковского сельского поселения считать утратившим силу.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Сладковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сладковского сельского поселения Незаконнорожденных А.Н.

Глава

Сладковского сельского поселения                                                                           Л.П. Фефелова

Приложение № 1

к постановлению Главы Сладковского сельского поселение № 0000  от 00.00.2021 г.

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения»

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Сладковского сельского поселения

| № п.п. | Характер аварии | Возможные причины аварии | Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Мероприятия по ликвидации аварии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии на теплотрассе. | 1. Сообщить директору муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, обнаружившее факт аварии на теплотрассе. | Позвонить и сообщить об аварии директору муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство» Колмакову А.Ю. по телефонам: раб. 89041602695, сот. 89122617491 |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии главе Сладковского сельского поселения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот. 8 9122737392 или зам. главы поселения Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 3. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район». | Главе Сладковского сельского поселения | Позвонить и сообщить об аварии в ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» по телефону – (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка прорыва теплотрассы. | Ответственное лицо ЖКХ | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения к месту прорыва. |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости). | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду ЖКХ к месту прорыва. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство» | Обеспечить своевременный приезд и беспрепятственный доступ аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство» | Обеспечить своевременное полное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9.Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. | Глава Сладковского сельского поселения | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ликвидации аварии | Глава Сладковского сельского поселения. | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону (834361) 2-10-00 |  |
| 1.2. | Утечка теплоносителя (воды) в котельной | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить директору ЖКХ об аварии | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной | Позвонить и сообщить об аварии директору муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство» Колмакову А.Ю., по телефонам: раб. 89041602695, сот. 89122617491, ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» по телефону (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот. 8 9122737392 или зам. главы поселения Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 3. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район». | Глава Сладковского сельского поселения | Позвонить и сообщить об аварии в ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» по телефону- (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 4. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот. 8 9122737392 или зам. главы Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с инструкцией. |
|  |  |  | 6. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости). | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов. |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду на место аварии в котельной. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии. |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии в котельной. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии. |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. | Глава Сладковского сельского поселения. | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ликвидации аварии. | Глава Сладковского сельского поселения. | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону (834361) 2-10-00 |  |
| 1.3. | Прекращение электроснабжения котельной | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией вследствие аварии на подводящих электросетях | 1. Сообщить об аварии директору муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. | Позвонить и сообщить об аварии директору ЖКХ Колмакову А.Ю., по тел. раб. 89041602695, сот. 89122617491 |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот. 8 9122737392 или зам. главы поселения Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 3. Сообщить дежурному диспетчеру Слободо-Туринского участка Талицких электросетей ОАО «МРСК Урала», продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район». | Глава Сладковского сельского поселения. | Сообщить об аварии дежурному диспетчеру Слободо-Туринского участка Талицких электросетей ОАО «МРСК Урала» по телефону (834361) 2-10-05, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район», по телефону (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 4. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной ЖКХ. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот. 8 9122737392 или зам. главы поселения Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с инструкцией. |
|  |  |  | 6. Организовать встречу аварийной бригады Слободо-Туринского участка Талицких электросетей ОАО «МРСК Урала». | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Слободо-Туринского участка Талицких электросетей ОАО «МРСК Урала» |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии. | Руководитель аварийной бригады Слободо-Туринского участка Талицких электросетей ОАО «МРСК Урала». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии по электроснабжению котельной ЖКХ. |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. | Глава Сладковского сельского поселения. | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ликвидации аварии. | Глава Сладковского сельского поселения Руководитель аварийной бригады Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала». | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» (834361) 2-10-00 |  |
| 1.4. | Прекращение водоснабжения котельной | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании | 1. Сообщить директору муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. | Позвонить и сообщить об аварии директору ЖКХ Колмакову А.Ю., по тел.: раб. 89041602695, сот. 89122617491 |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот.8 9122737392 или зам. главы поселения Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям ЖКХ. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Позвонить и сообщить об аварии Главе Сладковского сельского поселения Фефеловой Л.П., по телефонам раб. (834361) 24-4-18, сот.8 9122737392 или зам. главы поселения Незаконнорожденных А.Н. по телефонам: раб. (834361) 24-3-60, сот. 89502045642 |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки (в случае необходимости). | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной. | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов. | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов. |
|  |  |  | 5. Обеспечить котельную резервным (привозным) источником водоснабжения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную бригаду муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство» на место аварии объекта водоснабжения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Обеспечить своевременный прибытие аварийной бригады на место аварии. |  |
|  |  |  | 7. Определить место аварии на объекте водоснабжения. | Ответственное лицо муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения. | Директор муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно- коммунальное хозяйство». | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии. |  |
|  |  |  | 9. Предоставить сведения дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ходе работ по устранению аварии. | Глава Сладковского сельского поселения | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону (834361) 2-10-00 |  |
|  |  |  | 10. Проинформировать дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Слободо-Туринский муниципальный район» информацию о ликвидации аварии. | Глава Сладковского сельского поселения | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону (834361) 2-10-00 |  |

| СОГЛАСОВАНО: ОАО «МРСК Урала» Руководитель ___________________ 10 сентября 2021 г. | СОГЛАСОВАНО: МУП «Сладковское ЖКХ» Директор ___________________ А.Ю. Колмаков 10 сентября 2021 г. | СОГЛАСОВАНО: Отдельный пост пожарной части 12/3 с.Сладковское Начальник ОП ПЧ 12/3 с.Сладковское _______________ И.В. Бусыгин 10 сентября 2021 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению Главы Сладковского сельского поселение № 0000 от 00.00.2021 г.

«Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения»

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -,  электро - и  водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии и администрации Сладковского сельского поселения

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, Телефон руководителя, Диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а тел. (34361)2-43-67 Директор: Колмаков А.Ю. | Администрация Сладковского сельского поселения | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а тел. (34361) 2-44-18 |
|  |  |  | Сладковский Дом культуры | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Юбилейная, д. 20а тел.(834361)2-44-25 |
|  |  |  | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Сладковский детский сад «Ромашка» | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Совхозная, д.5а Тел. (34361)2-43-68 |
|  |  |  | Отделение Почтовой связи Сладковское | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина,13а Тел. (34361)2-43-95 |
|  |  |  | Отделение Сбербанка России 7003/0774 Сладковское | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а Тел. (34361) 2-43-99 |
|  |  |  | Отделение электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» Сладковское | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а Тел. (34361)2-44-44 |
|  |  |  | Жилой дом, расположенный по адресу: с.Сладковское, ул.Юбилейная, 22 |  |
|  |  |  | Жилой дом, расположенный по адресу: с.Сладковское, ул.Ленина, 10 |  |
|  |  |  | Жилой дом, расположенный по адресу: с.Сладковское, ул.Рабочая, 5 |  |
|  |  |  | Жилой дом, расположенный по адресу: с.Сладковское, ул.Луговая, 7 |  |
| 2. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сладковская общеобразовательная школа» «Сдковская средняя общеобразовательная школа» | 623942, Свердловская обл., Слободо- Туринский район, с. Сладковское, ул. Южная, 5а Тел. (34361)2-44-93 Директор: Потапова Н.В. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сладковская средняя общеобразовательная школа» | 623942, Свердловская обл., Слободо- Туринский район, с. Сладковское, ул. Южная, 5а Тел. (34361)2-44-93 |
|  |  |  | Государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо - Туринского района» - социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Октябрьская, д.2а Тел. (34361) 2-44-38 |
|  |  |  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Слободо- Туринская центральная районная больница - Сладковский фельдшерско-акушерский пункт | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Октябрьская, д.2а Тел. (34361)2-43-14 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | Более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/ п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств (час. и мин) | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» |  | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а Тел. (34361)2-43-67 | 1 час | 4 | 2 | Устранение аварий |
|  |  | Отдельный пост пожарной части 12/3 с. Сладковское | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Юбилейная, 46а Тел. (34361)2-43-31 | 1час | 3 | 1 |  |
|  |  | Отдельный пост пожарной части 12/3 с. Пушкарево | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Пушкарево, ул. 45 лет Победы, 55 Тел. (34361)2-82-28 | 1 час | 3 | 1 |  |

4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Склад муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно — коммунальное хозяйство» |
|  | Трубы стальные | тонн | 0,3 |  |
|  | Электроды | кг | 3 |  |
|  | Муфты п /э | шт | 6 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 1 |  |
|  | рукавицы: перчатки рабочие | пара | 6 |  |
|  | Труба диаметром 25 мм | п.м | 10 |  |
|  | Труба диаметром 40 мм | п.м | 15 |  |

5. Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдельного поста пожарной части 12/3 с. Сладковское | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Юбилейная, 46а Тел. (34361) 2-43-31 | Администрация Сладковского сельского поселения тел: 2-43-97, 2-44-18 |
| 2 | Начальник отдельного поста пожарной части 12/3 с. Пушкарево | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Пушкарево, ул. 45 лет Победы, 55 Тел. (34361) 2-82-28 | Администрация Сладковского сельского поселения тел: 2-43-97, 2-44-18 |

6. Порядок действий предприятий, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении

технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия ЖКХ | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а Тел. 89041602695 | Информирование ЕДДС, тел. (834361) 2-11-10, 2-10-00 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, д. 13а Тел. 89041602695 | Информирование ЕДДС, тел. (834361) 2-11-10, 2-10-00 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | 623942, Свердловская обл., Слободо - Туринский район, с. Сладковское, ул. Ленина, 13а Тел. 89041602695 | Информирование ЕДДС, тел. (834361) 2-11-10, 2-10-00 |
| 6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 4. | Организация оперативного штаба | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 6. | Оповещение населения | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Тел. (834361) 2-10-00 |
| 9. | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия ЖКХ и дополнительных сил и средств | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 4. | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно - коммунальное хозяйство» | Администрация Сладковского сельского поселения | Информирование ЕДДС |

| СОГЛАСОВАНО: Отдельный пост пожарной части 12/3 с.Пушкарево Начальник ОП ПЧ 12/3 с.Пушкарево _____________________ И.Л. Волохин 10 сентября 2021 г | СОГЛАСОВАНО: Отдельный пост пожарной части 12/3 с.Сладковское Начальник ОП ПЧ 12/3 с.Сладковское ______________________ И.В. Бусыгин 10 сентября 2021 г |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: МУП «Сладковское ЖКХ» Директор_________________ А.Ю. Колмаков 10 сентября 2021 г |  |